# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	1

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Основные устройства IBМ-совместимого ПК и их назначение.

2. Протокол работы шины ISA.

3. Преобразователи, применяемые в системах сбора данных.

Классификационные признаки и классификация. Типовые рабочие

Характеристики современных преобразователей.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	2

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244            семестра

1. Типовая функциональная схема устройства, подключаемого к шине ISA.

2. Понятие «интерфейса» системы обработки данных /СОД/.

Классификационные признаки классификации интерфейсов

3. Основные программные элементы для управления работой устройства,

подключенного к параллельному порту.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	3

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244            семестра

1. Общая схема автоматизированного эксперимента (технологического

процесса) с использованием ЭВМ.

2 Жизненный цикл АСУ ТП.

3. Основные функциональные характеристики системных интерфейсов

IBМ-совместимых персональных компьютеров.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	4

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Функции BIOS, используемые для программирования последовательного

порта IBM-совместимого ПК.

2. Жизненный цикл АСУ ТП.

3. Отдельные подсистемы и компоненты АСУ ТП, их функциональное

назначение.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	5

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Порядок использования программных прерываний для реального режима

работы Intel 80х86-совместимого процессора в среде MS-DOS при

Программировании на Borland Pascal (Turbo Pascal) версий 5.0..7.0.

2. Понятие «интерфейса» системы обработки данных. Примеры

интерфейсов.

3. Основные категории требований раздела «Требования к программе или

программному изделию» ТЗ на разработку программы.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	6

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Основные категории требований технического задания /ТЗ/ на разработку

программной части АСУ ТП.

2. Порядок использования программных прерываний для реального режима

работы Intel 80х86-совместимого процессора в среде MS-DOS при

Программировании на Borland Pascal (Turbo Pascal) версий 5.0..7.0.

3. Понятие порта ввода/вывода, адресное пространство портов ввода/вывода

IBM-совместимого ПК.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	7

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Основные функциональные характеристики интерфейсов периферийных

Устройств СОД.

2. Основные регистры процессора Intel Pentium и их назначение.

3. Вектор программного прерывания для процессоров Intel 80х86 в IBM-

совместимых ПК. Общий порядок использования прерываний для вызова

системных функций DOS и BIOS в IBM-совместимых ПК.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	8

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Протокол Centronics. Основные сигналы и временные диаграммы

процесса передачи данных.

2. Программирование работы параллельного порта IBM-совместимого ПК.

3. Факторы, которые необходимо учитывать при проектировании или выборе

АСУ ТП.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	9

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Протокол RS-232. Основные сигналы, принцип и формат передачи данных.

2. Классификационные признаки и классификация интерфейсов систем

обработки данных.

3. Факторы, которые необходимо учитывать при проектировании или выборе

АСУ ТП.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	10

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Основные типы системных шин, применяемых в IBM-совместимых ПК,

и их характеристики.

2. Основные подпрограммы для программирования работы

последовательного порта IBM-совместимого ПК на языке Pascal.

3. Основные программные элементы для управления работой устройства,

подключенного к параллельному порту.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	11

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1 Основные категории требований ТЗ на разработку программы.

2. Общая схема автоматизированного эксперимента (технологического

процесса) с использованием ЭВМ. Отдельные подсистемы и компоненты

АСУ ТП, их функциональное назначение.

3. Прерывания, типы прерываний для процессоров Intel 80х86 в IBM-

совместимых ПК.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          12

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	12

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Основные категории требований ТЗ на разработку программы.

2. Классификационные признаки и классификация интерфейсов систем

Обработки /СОД/. Примеры интерфейсов СОД.

3. . Жизненный цикл программы.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	13

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Управление работой устройства, подключенного к параллельному

порту, с помощью прямого программирования портов ввода/вывода

контроллера параллельного порта.

2. Жизненный цикл программы.

3. Типовая архитектура IBM-совместимого ПК

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	14

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Основные подсистемы АСУ ТП, их назначение.

2. Основные типы преобразователей, используемые в системах сбора

данных.

3. Шины ISA, основные сигналы и их назначение.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.

# Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ)

Кафедра 	          11

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ  БИЛЕТ № 	15

по курсу   Автоматизация эксперимента по исследованию кинетических явлений

для 	гр.Ф7-241, 242, 243, 244      семестра

1. Типовая архитектура IBM-совместимого ПК

2. Порядок определения требования к системе сбора данных и управления.

3. Системные шины IBM – совместимого ПК, их сравнительные

характеристики.

### И. о. зав.кафедрой № 11				Ю.Э.Пенионжкевич

Дата утверждения «29	«декабря	2010г.