1.Основание для проведения НИР.

Основанием для проведения НИР является учебное задание, установленное кафедрой №11 МИФИ в соответствии с учебным планом.

Сроки работы: 01.09.08-31.12.08

2. Головной исполнитель НИР.

Головным исполнителем НИР является студентка группы Т7-11 МИФИ Максимова Екатерина Александровна, единолично выполняющая полный объем работ.

3. Цель выполнения НИР.

Целью выполнения НИР является изучение  основных характеристик, перечисленных в пункте 4.2, импульсной ионизационной камеры, работающей в режиме электронного собирания и исследование влияния электрода-сетки.

4. Основные требования к выполнению НИР.

4.1 В ходе выполнения НИР необходимо измерить время нарастания выходного  импульса в камере без сетки, максимальную и минимальную амплитуду входного заряда в спектре. Определить следующие параметры: активность источника, относительное энергетическое разрешение для камеры с сеткой,  энергетическое разрешение флуктуаций ионизации, энергию α – частицы.

4.2 Точность определения следующих параметров: время нарастания импульса в камере без сетки, максимальную и минимальную амплитуд входного заряда в спектре, активность источника, относительное энергетическое разрешение для камеры с сеткой,  энергетическое разрешение флуктуаций ионизации, энергия α - частицы – должны составлять не хуже 10%.

4.3 Создать методику для расчета следующих характеристик: [см. пункт 8].

4.4 Следует соблюдать меры по безопасности труда [1].

4.5 НИР должна быть выполнена на установке «Импульсная Ионизационная Камера» в лаборатории Э-318 «Методы регистрации излучения». Описание установки приведено в руководстве [2].

5. Требования к патентной чистоте и патентоспособности.

Необходимо проведение патентного поиска глубиной 5 лет по теме «Энергетическое разрешение импульсной ионизационной камеры». Область поиска – Российская Федерация.

6. Технико-экономические показатели.

Не устанавливаются.

7.  Перечень, сроки выполнения и стоимость этапов.

Сроки выполнения НИР: 01.09.09 – 31.12.08 .

Стоимость этапов не установлена.

8. Предполагаемое использование результатов НИР.

Созданная методика расчета может быть использована при расчете следующих характеристик импульсной ионизационной камеры: время нарастания импульса в камере без сетки, максимальной и минимальной амплитуд входного заряда в спектре, активность источника, относительное энергетическое разрешение для камеры с сеткой,  энергетическое разрешение флуктуаций ионизации, энергия α – частицы. А также полученные результаты могут быть использованы в качестве эталонных при приёмке других работ с импульсной ионизационной камерой.

9. Порядок сдачи-приемки результатов НИР.

После завершения этапа НИР её результаты и отчет о НИР должны быть рассмотрены на заседании комиссии по защите НИР с участием консультанта и головного исполнителя. Основанием для приемки НИР является протокол комиссии.

10.Список использованной литературы:

[1]. Инструкция по безопасности труда для студентов, проходящих лабораторный практикум на кафедре №11 МИФИ. Регистрационный номер инструкции: II – 1988 – 85 БТ.

[2]. В.В. Аверкиев, В.В. Кушин, С.Г. Покачалов. Импульсная Ионизационная Камера//Лабораторный практикум по курсу: «Экспериментальные методы ядерной физики». «Газовые ионизационные детекторы»./ МИФИ.- Москва.- 1990.- С. 4-19.